FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO NOVA EM BAIXA TENSÃO

Ofício/carta Nº XXXX/20XX

**Solicitamos a ligação da nova unidade consumidora sob responsabilidade do(a) *(nome do cliente)*, inscrito no CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com base nos dados abaixo relacionados:**

- Endereço completo da unidade (rua, bairro, número e ponto de referência): *(obrigatório)*

*A indicação do nº da unidade a ser ligada, mesmo não oficial, é obrigatória e deve estar visível no local em campo no momento da ligação.*

- Nome da unidade a ser ligada (o que irá funcionar no local): *(obrigatório)*

- Tipo da Ligação (monofásica / trifásica): *(obrigatório)*

- Ponto de referência: *(obrigatório)*

- Carga instalada detalhada do circuito em kW: *(obrigatório)*

- Pessoa para contato e telefone: *(obrigatório)*

- Número do poste (PG) mais próximo.

**O (A) contratante se compromete em manter os seus dados cadastrais e da unidade consumidora atualizados junto à concessionária**, especialmente em relação à atividade exercida, carga instalada, e documentos aportes a possíveis benefícios solicitados. Inclusive responsabilizando-se pelas consequências legais de sua omissão, em razão da não atualização do cadastro da unidade consumidora sob sua responsabilidade.

Assinatura do Representante Legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CPF:

Caso a unidade a ser ligada esteja em local sem endereçamento oficial (bairro, povoado, localidade e sem nº), torna-se imprescindível que a Prefeitura local seja acionada para realizar os devidos procedimentos para cadastro da via, ou que seja informado o nº de medidores existentes na localidade.

Para o enquadramento adequado, pedimos para informar a distância entre a unidade a ser ligada e o último poste da NEOENERGIA COSERN.

# DECLARAÇÃO DA CARGA INSTALADA

TIPO DE FORNECIMENTO:  MONOFÁSICO  BIFÁSICO  TRIFÁSICO CARGA INSTALADA É SUFICIENTE PARA A TENSÃO DE FORNECIMENTO SOLICITADA?  SIM  NÃO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARGAS COMUNS** | | | | | | | | | | | | | | |  | **CARGAS RURAIS** | | | | |
| Equipamento | | Potência (W) | Qtde | Potência Total (W) | Equipamento | | Potência (W) | Qtde | Potência Total (W) | Equipamento | | Potência (W) | Qtde | Potência Total (W) | EQUIPAMENTO | | Potência (W) | Qtde. | Potência Total (W) |
| 01 | ASPIRADOR DE PÓ COMERCIAL | 2240 |  |  | 43 | ESPREMEDOR DE FRUTAS (RESIDENCIAL) | 200 |  |  | 85 | IMPRESSORA | 150 |  |  | 127 | REFLETOR PARA ILUMINAÇÃO DIVERSA | 500 |  |  |
| 02 | ASPIRADOR DE PÓ RESIDENCIAL | 750 |  |  | 44 | ESTERILIZADOR | 1000 |  |  | 86 | IMPRESSORA LASER | 900 |  |  | 128 | REFRESQUEIRA | 370 |  |  |
| 03 | ASSADEIRA GRANDE | 1000 |  |  | 45 | ESTUFA DE DENTISTA | 1000 |  |  | 87 | LÂMPADA (agrupar por potências iguais) |  |  |  | 129 | PRENSA HIDRÁULICA | 1100 |  |  |
| 04 | ASSADEIRA PEQUENA | 500 |  |  | 46 | ETIQUETADORA | 70 |  |  | 88 | LÂMPADA (agrupar por potências iguais) |  |  |  | 130 | BALANÇA ELÉTRICA | 20 |  |  |
| 05 | TELEVISOR 05 A 10 POLEGADAS | 50 |  |  | 47 | EXAUSTOR / COIFA | 100 |  |  | 89 | LÂMPADA (agrupar por potências iguais) |  |  |  | 131 | BALCÃO FRIGORIFICO GRANDE | 1000 |  |  |
| 06 | TELEVISOR 12 A 20 POLEGADAS | 100 |  |  | 48 | EXAUSTOR PARA FOGÃO | 100 |  |  | 90 | LÂMPADA (agrupar por potências iguais) |  |  |  | 132 | BALCÃO FRIGORIFICO PEQUENO | 500 |  |  |
| 07 | BANHO MARIA (RESTAURANTE) | 1800 |  |  | 49 | FACA ELÉTRICA | 140 |  |  | 91 | LÂMPADA (agrupar por potências iguais) |  |  |  | 133 | BOMBA D'AGUA 1 CV | 736 |  |  |
| 08 | BARBEADOR ELÉTRICO | 50 |  |  | 50 | FAX | 240 |  |  | 92 | LÂMPADA (agrupar por potências iguais) |  |  |  | 134 | BOMBA D'AGUA 1/2 CV | 368 |  |  |
| 09 | BATEDEIRA | 100 |  |  | 51 | FERRO DE PASSAR ROUPAS AUTOMÁTICO | 1000 |  |  | 93 | LÂMPADA (agrupar por potências iguais) |  |  |  | 135 | BOMBA D'AGUA 1/2 HP | 373 |  |  |
| 10 | BEBEDOURO | 200 |  |  | 52 | FERRO DE SOLDA GRANDE | 600 |  |  | 94 | LÂMPADA (agrupar por potências iguais) |  |  |  | 136 | CILINDRO (PADARIA) | 2200 |  |  |
| 11 | BETONEIRA | 1000 |  |  | 53 | FERRO DE SOLDA MÉDIO | 400 |  |  | 95 | LÂMPADA (agrupar por potências iguais) |  |  |  | 137 | COMPRESSOR PEQUENO | 370 |  |  |
| 12 | TELEVISOR ACIMA DE 30 POLEGADAS | 150 |  |  | 54 | FERRO DE SOLDA PEQUENO | 100 |  |  | 96 | LÂMPADA (agrupar por potências iguais) |  |  |  | 138 | MOINHO PARA DIVERSOS GRÃOS | 600 |  |  |
| 13 | TORRADEIRA | 1000 |  |  | 55 | FOGÃO COMUM COM ACENDEDOR | 90 |  |  | 97 | SERRA ELÉTRICA | 1000 |  |  | 139 | MOTOR 1/4 CV | 390 |  |  |
| 14 | TOUCA TÉRMICA | 700 |  |  | 56 | FOGÃO ELÉTRICO (POTÊNCIA POR BOCA) | 1500 |  |  | 98 | LIQUIDIFICADOR RESIDENCIAL | 320 |  |  | 140 | MOTOR 1/2 CV | 660 |  |  |
| 15 | BOMBA DE AR PARA AQUÁRIO | 65 |  |  | 57 | FORNO DE MICROONDAS | 1200 |  |  | 99 | LIXADEIRA GRANDE | 1000 |  |  | 141 | MOTOR 1,0 CV | 1100 |  |  |
| 16 | CADEIRA DE DENTISTA | 190 |  |  | 58 | FORNO PEQUENO PARA CERÂMICA | 2000 |  |  | 100 | LIXADEIRA PEQUENA | 850 |  |  | 142 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL | 1000 |  |  |
| 17 | CAFETEIRA USO COMERCIAL | 1200 |  |  | 59 | VENTILADOR PEQUENO 20 CM | 40 |  |  | 101 | MÁQ. DE CARTÃO DE CRÉDITO POS | 60 |  |  | 143 | FREEZER EXPOSITOR | 250 |  |  |
| 18 | CAFETEIRA USO DOMÉSTICO | 600 |  |  | 60 | VIBRADOR PARA CONCRETO | 1000 |  |  | 102 | MÁQ. DE CORTAR CABELO | 200 |  |  | 144 | FREEZER HORIZONTAL 170L 1 PORTA | 150 |  |  |
| 19 | CARREGADOR DE BATERIA | 1200 |  |  | 61 | VIDEO GAME | 30 |  |  | 103 | MÁQ. DE COSTURA | 100 |  |  | 145 | FREEZER HORIZONTAL 220L 1 PORTA | 170 |  |  |
| 20 | CENTRAL TELEFÔNICA | 30 |  |  | 62 | SANDUICHEIRA | 640 |  |  | 104 | MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS | 1500 |  |  | 146 | FREEZER HORIZONTAL 330L 2PORTAS | 200 |  |  |
| 21 | CHUVEIRO ELÉTRICO 127 V | 4200 |  |  | 63 | SAUNA COMERCIAL | 12000 |  |  | 105 | MÁQ. DE LAVAR ROUPAS C/ AQUECIMENTO | 1500 |  |  | 147 | FREEZER HORIZONTAL 480L 2 E 3 PORTAS | 280 |  |  |
| 22 | CHUVEIRO ELÉTRICO 220 V | 6000 |  |  | 64 | SAUNA RESIDENCIAL | 4500 |  |  | 106 | MÁQ. DE LAVAR ROUPAS S/ AQUECIMENTO | 400 |  |  | 148 | FREEZER HORIZONTAL 600L 4 PORTAS | 280 |  |  |
| 23 | VAPORIZADOR | 300 |  |  | 65 | SCANNER | 1250 |  |  | 107 | MÁQ. DE SECAR ROUPAS (PEQUENA) | 1100 |  |  | 149 | FREEZER VERTICAL 120L | 130 |  |  |
| 24 | VENTILADOR GRANDE 50 CM | 250 |  |  | 66 | SECADOR DE CABELOS | 1000 |  |  | 108 | MÁQ. LAVA JATO | 1700 |  |  | 150 | FREEZER VERTICAL 180L | 150 |  |  |
| 25 | CONDICIONADOR DE AR 7.000 BTU | 1060 |  |  | 67 | SERRA DE CARNE | 1000 |  |  | 109 | MÁQ. POLICORTE | 1000 |  |  | 151 | FREEZER VERTICAL 280L | 200 |  |  |
| 26 | CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTU | 1250 |  |  | 68 | FRIGOBAR | 100 |  |  | 110 | MICRO COMPUTADOR | 150 |  |  | 152 | ESPREMEDOR DE FRUTAS (COMERCIAL) | 500 |  |  |
| 27 | CONDICIONADOR DE AR 11.000 BTU | 1300 |  |  | 69 | FRITADEIRA GRANDE | 5000 |  |  | 111 | MOEDOR DE CARNE | 320 |  |  | 153 | MOEDOR DE CAFÉ | 370 |  |  |
| 28 | CONDICIONADOR DE AR 15.000 BTU | 1800 |  |  | 70 | FRITADEIRA PEQUENA | 2500 |  |  | 112 | SERRA TICO TICO GRANDE | 600 |  |  |  | DESCREVER ABAIXO OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO RELACIONADOS | | | |
| 29 | CONDICIONADOR DE AR 21.000 BTU | 2700 |  |  | 71 | FURADEIRA GRANDE | 1000 |  |  | 113 | REGISTRADORA ELÉTRICA | 100 |  |  | 154 |  |  |  |  |
| 30 | CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTU | 3520 |  |  | 72 | FURADEIRA PEQUENA | 350 |  |  | 114 | RÁDIO RELÓGIO DIGITAL | 40 |  |  | 155 |  |  |  |  |
| 31 | CONJUNTO DE SOM PROFISSIONAL | 500 |  |  | 73 | GELADEIRA | 150 |  |  | 115 | RECEPTOR DE SATELITE PARABÓLICA | 110 |  |  | 156 |  |  |  |  |
| 32 | CONJUNTO DE SOM RESIDENCIAL | 100 |  |  | 74 | GELADEIRA COMUM 253L | 155 |  |  | 116 | MULTICORTE | 180 |  |  | 156 |  |  |  |  |
| 33 | COPIADORA XEROX (GRANDE) | 2500 |  |  | 75 | GELADEIRA COMUM 310L | 190 |  |  | 117 | MULTIPROCESSADOR | 420 |  |  | 157 |  |  |  |  |
| 34 | COPIADORA XEROX (PEQUENA) | 1500 |  |  | 76 | GELADEIRA DUPLEX 430L | 380 |  |  | 118 | NEBULIZADOR | 40 |  |  | 158 |  |  |  |  |
| 35 | CORTADOR DE GRAMA | 1600 |  |  | 77 | GELADEIRA FROST FREE | 500 |  |  | 119 | PANELA ELÉTRICA | 1200 |  |  | 159 |  |  |  |  |
| 36 | DESCASCADOR DE BATATAS | 250 |  |  | 78 | GELADEIRA TRIPLEX | 380 |  |  | 120 | PIPOQUEIRA ELÉTRICA | 1100 |  |  | 160 |  |  |  |  |
| 37 | DVD | 50 |  |  | 79 | GELAGUA | 125 |  |  | 121 | PLACA LUMINOSA | 220 |  |  | 161 |  |  |  |  |
| 38 | EBULIDOR ELÉTRICO | 1000 |  |  | 80 | GRELHA ELÉTRICA GRANDE | 1500 |  |  | 122 | POLIDORA | 50 |  |  | 162 |  |  |  |  |
| 39 | ELEVADOR GRANDE | 10300 |  |  | 81 | GRELHA ELÉTRICA PEQUENA | 500 |  |  | 123 | REFLETOR ODONTOLÓGICO | 150 |  |  | 163 |  |  |  |  |
| 40 | ENCERADEIRA | 300 |  |  | 82 | GRILL | 1200 |  |  | 124 | PROJETOR/RETROPROGETOR | 210 |  |  | 164 |  |  |  |  |
| 41 | ESMERIL | 2200 |  |  | 83 | HIDROMASSAGEM COM AQUECEDOR | 6600 |  |  | 125 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  |
| 42 | VENTILADOR MÉDIO 40 CM | 200 |  |  | 84 | HIDROMASSAGEM SEM AQUECEDOR | 660 |  |  | 126 |  |  |  |  | 166 |  |  |  |  |
| **TOTAL DE CARGA INSTALADA COMUM (Potência em Watts):** | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL DE CARGA INSTALADA RURAL**  **(Potência em Watts):** | | | | |

Para o fornecimento à primeira unidade pertencente à edificação de múltiplas unidades consumidoras deverá ser informado o nº do projeto aprovado pela distribuidora.

PROJETO Nº

Estou ciente da cobrança do preço da diferença do medidor nos termos do artigo 73, §2º da Resolução Normativa nº 414/2010, o qual define que por solicitação do consumidor, a distribuidora pode atender a unidade consumidora em tensão secundária de distribuição com ligação bifásica ou trifásica, ainda que não apresente carga instalada suficiente para tanto, desde que o interessado se responsabilize pelo pagamento da diferença de preço do medidor, pelos demais materiais e equipamentos de medição a serem instalados e eventuais custos de adaptação da rede.

**Assinatura do Contratante:**

**Local e Data: , / /\_20 .**